**Príloha č. 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODLAHY** | **Počet** | **Jednotka** | **Cena s DPH** |
| Lepenie povlakových podlah z pásov plastových elektrostaticky vodivých | 76.000 | m2 |  |
| Podlahovina antistatická vinylová Tarkett IQ Granit SD hr. 2 mm s lištami, lepidlom | 82.000 | m2 |  |
| Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | 27.004 | % |  |
| Penetrácia, adhézny mostík betónového podkladu podlahy | 76.000 | m2 |  |
| Podlaha zo samonivelizačnej stierky priem. hr. 10 mm | 76.000 | m2 |  |
| Brokovanie, prebrúsenie betón. podlahy s ručným prebrúsením krajov a vysatím podkladu | 76.000 | m2 |  |
| Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | 16.895 | % |  |