## I.časť - Spotrebný materiál
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre I. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Pipetovacie špičky 0,5-20 ul kompatibilné s pipetami Brand | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 0,5 - 20 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie 2000 ks | 2000 ks / bal | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pipetovacie špičky 2-200 ul, žlté, kompatibilné s pipetami Brand | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 2 - 200 ul, žlté nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks | 1000 ks / bal | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pipetovacie špičky 50-1000 ul, modré, kompatibilné s pipetami Brand | Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 50 - 1000 ul, modré, nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks | 1000 ks / bal | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Mikroskúmavky s uzáverom, 1,5 ml | Mikroskúmavky s plochým zatláčacím uzáverom, 1,5 ml, PP, autoklavovateľný pri 121°C, 20min, graduované, bezfarebné, balenie 1000 ks | 1000 ks / bal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Skúmavka PP, bez uzáveru, objem 5 ml, guľaté dno | Skúmavka PP, bez uzáveru, objem 5 ml, guľaté dno | 1000 ks / bal | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtračné hárky kvalitatívne 500x500 mm, 120 g/cm2 | Filtračné hárky kvalitatívne 500x500 mm, 120 g/cm2 | 12,5 kg / bal | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kyvety VIS semi-mikro 1,5 ml, PS | Kyvety VIS semi-micro 1,5 ml, materiál PS, opticky čistá dráha s indikáciou orientácie optickej dráhy, balenie 100 ks | 100 ks / bal | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | 1 ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | 1 ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 200 ul | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 200 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | 1 ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | pH meter | Digitálny stolový multiparameter pre IDS sondy, pre meranie a dokumentáciu podľa GLP, stojanom pre elektródu, bezdrôtová komunikáciu s IDS sondami, digitálna IDS pH sklenená elektróda s kuželovou membránou, Pt diafragma. | 1 ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | pH elektróda IDS | Sklenená kombinovaná IDS pH elektróda s kvapalným elektrolytom (3M KCl), integrovaným teplotným čidlom, kuželová membrána, Pt diafragma, QSC funckia, digitálny konektor pre AS IDS/1,5 kábel, alebo pre bezkáblovú komunikáciu. | 1 ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | pH elektróda typ I | Sklenená pH-kombinovaná elektróda s kvapalným elektrolytom a čidlom teploty, 120 mm, kábel 1 m s vodotesným DIN konektorom a banánkovým kolíkom, kuželová membrána, Pt diafragma. | 1 ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | pH elektróda typ II | pH mikro kombinovaná elektroda, meranie v malých objemoch, priemer 3 mm, kábel 1 m s vodotesným DIN konektorom, valcová membrána, Pt diafragma. | 1 ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Mikrocentrifugačné skúmavky PP, objem 0,5 ml, s uzáverom | Mikrocentrifugačné skúmavky PP, objem 0,5 ml, s uzáverom, min. preťaženie 10000 x g, priehľadné, voľne balené. | 1000 ks / bal | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Skúmavka pre homogenizáciu vzoriek typ A | Skúmavka pre homogenizáciu vzoriek pre zariadenie FastPrep. Objem skúmavky 2 ml s obsahom homogenizačných zirkónových guličiek s priemerom 0,56 - 0,7 mm (typ A) | 100 ks / bal | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Inzulínová striekačka 1 ml, s ihlou | Inzulínová striekačka 1 ml, s ihlou 30Gx8 mm, bez obsahu latexu, sterilná, individuálne balená. | 100 ks / bal | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Fľaša reagenčná, GL 45, 100 ml | Reagenčná fľaša guľatá GL45 100 ml, modrý uzáver, Retrace Code, 2070/M | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Lodička na váženie, PS, biela, štvorcová | Lodička na váženie, PS, biela, štvorcová 80x80x24 mm, objem 100 ml | 1000 ks / bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Rukavice, latexové, veľkosť M, pudrované | Rukavice, latexové, nesterilné, pudrované, veľkosť M, balenie 100 ks | 100 ks / bal | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Rukavice, latexové, veľkosť L, pudrované | Rukavice, latexové, nesterilné, pudrované, veľkosť L, balenie 100 ks | 100 ks / bal | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Universal papierové utierky zelené, 1-vrst, rozmer 25x23 cm. | Universal papierové utierky zelené, 1-vrst, rozmer 25x23 cm. | 10 ks / bal | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Latexové rukavice, nesterilné, nepudrované, veľkosť L | Latexové rukavice, nesterilné, nepudrované, prémium - veľkosť L | 100 ks / bal | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Latexové rukavice, nesterilné, nepudrované, veľkosť M | Latexové rukavice, nesterilné, nepudrované, prémium - veľkosť M | 100 ks / bal | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Mikroskúmavky s uzáverom, 2,0 ml | Mikroskúmavka PP, objem 2ml, s uzáverom, balenie 1000ks | 1000 ks / bal | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Striekačka injekčná 5 ml, Luer-Slip | Striekačka injekčná 5 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo balené, balenie 100 ks | 100 ks / bal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Skladané uteráky ZaZ zelené 1-vrstvové | Skladané uteráky ZaZ zelené 1-vrstvové | 5000 ks / bal | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Absorpčný filtračný papier pre blotovanie s rozmerom 7,5x10cm. | Absorpčný filtračný papier pre blotovanie s rozmerom 7,5x10cm. | 50 ks / bal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za spotrebný materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:

## II.časť - Protilátky a kity
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre II. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Kozia sekundárna protilátka anti zajačie IgG H&L | Kozia sekundárna polyklonálna protilátka anti zajačie IgG H&L, konjugovaná HRP. | 500 ug | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zajačia primárna protilátka anti NF-kB p65 | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti NF-kB p65, isotyp IgG. | 100 ug | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zajačia primárna protilátka anti eNOS | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti eNOS, isotyp IgG. | 100 ul | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 3-Nitrotyrosin eliza kit | 3-Nitrotyrosin eliza koloremetrický kit pre extrakt vzoriek buniek, resp. tkanív, senzitivita 8 ng/ml, rozsah 8 -1000 ng/ml. | 96 tests | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zajačia primárna protilátka anti iNOS | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti iNOS, isotyp IgG. | 200 ul | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zajačia primárna protilátka Fosfo-Akt | Zajačia primárna protilátka Fosfo-Akt Ser473. | 100 ul | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zajačia primárna protilátka Akt | Zajačia primárna protilátka Akt | 100 ul | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zajačia primárna protilátka anti nNOS (neuronal) | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti nNOS (neuronal), isotyp IgG. | 100 ul | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Multiplexný kit stanovenia 12 rôznych cytokínov v jednej jamke | Multiplexný kit pre detekciu potkaních cytokínov s kapacitou stanovenia 12 rôznych cytokínov v jednej jamke, využívajúci magnetické mikročastice. | 96 testov | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zajačia primárna protilátka anti nNOS (neuronal, fosfo S847) | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti nNOS (neuronal, fosfo S847), isotyp IgG. | 100 ug | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Zajačia primárna protilátka anti GAPDH | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti GAPDH, isotyp IgG. | 100 ug | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Zajačia primárna protilátka anti Superoxid Dismutáza 1 | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti Superoxid Dismutáza 1, isotyp IgG. | 100 ul | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Zajačia primárna protilátka anti NADPH oxidáza 4 | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti NADPH oxidáza 4, isotyp IgG. | 100 ul | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zajačia primárna protilátka anti TLR4 | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti TLR4, isotyp IgG. | 100 ug | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | zajačia primárna protilátka Anti-SOD2/MnSOD | zajačia primárna protilátka-SOD2/MnSOD, vhodná na western blot analýzu, kompatibilná s myšacími a potkaními vzorkami, izotyp IgG | 50 μg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Zajačia primárna protilátka anti Nrf2 | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti Nrf2, isotyp IgG. | 200 μg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Oxid dusnatý (celkový), detekčný kit | Kit pre stanovenie celkového oxidu dusnatého v plazme, sére, alebo tkanive | 2x96 wells | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Zajačia primárna protilátka anti Heme oxigenáza 1 | Zajačia primárna polyklonálna protilátka anti Heme oxigenáza 1, isotyp IgG. | 200 ug | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Protilátky a kity | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:
Note on B26: Radovan Karvai: Upresnenie názvu položky a opisu položky - doplnená informácia, že sa jedná o zajačiu primárnu protilátku.

## III. časť - Bežné chemikálie
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre III. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | ARGINÍN, L-[4,5-3H] | L-ARGINÍN, [4,5-3H], koncentracia: 1 mCi/ml; špecifická aktivita 40-60 Ci/mmol, Bq špecifická aktivita 1,48-2,22 TBq/mmol. | 1 mCi | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Glycín vhodný pre molekulárnu biológiu | Glycín, vhodný pre molekulárnu biológiu a biotechnológiu, čistota min. 99,5%, Dnaze, Rnaze, Proteaze - nedetekovateľné, balenie 1 kg | 1 kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Amónium persulfát | Amónium persulfát (Ammonium persulfate), čistota pre molekulárnu biológiu, pre elektroforézu, ≥98%, 100 g | 100 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Calmodulin z hovädzieho mozgu min. 95% | Calmodulin z hovädzieho mozgu min. 95%, pre SDS-PAGE, lyofilizovaná. | 1 mg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Metanol ACS reagent, min. 99,9 % | Metanol ACS reagent, ISO, Ph Eur, čistota min. 99,9 %, obsah chloridov ≤ 0,5 ppm, obsah vody ≤ 0,5%. | 2,5L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Chloroform p.a., ACS reagent | Chloroform p.a., ACS reagent, ISO, Ph Eur, CAS 67-66-3. | 2,5L | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Trizma base, bezvodý, min 99.9% | Trizma base, bezvodý, sypký, min 99.9% (titračne) | 1 kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Dodecylsíran sodný p.a., min. 99% | Dodecylsíran sodný p.a., min. 99%, CAS 151-21-3 | 500 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | (6R) -5,6,7,8-tetrahydrobiopterín dihydrochlorid | (6R) -5,6,7,8-tetrahydrobiopterín dihydrochlorid prírodný kofaktor, rozpustný vo vode. | 100 mg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Proteázový Inhibičný Koktail | Proteázový Inhibičný Koktail pre použitie s cicavčími bunkami a tkanivami, roztok v DMSO | 5 ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ECL substrát | ECL Substrát pre vizualizáciu western blotov po aplikácií HRP konjugovanej sekundárnej protilátky, obsahujúci peroxidázový reagent a luminol. | 500 ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Predfarbený proteínový veľkostný štandard | Predfarbený proteínový veľkostný štandard pre polyakrylamidovú elektroforézu s rozsahom 10-250 kD. | 500 µl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát, min 95%. | β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát, redukovaná cyklohexylamóniová soľ, min 95%. | 25 mg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 2-Tiobarbiturová kyselina, min. ≥98% | 2-Tiobarbiturová kyselina, min. ≥98%, na kvantifikáciu lipopolysacharidov, karagénanu a sialových kyselín. | 25 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | L-Citrulín pre biochémiu | L-Citrulín pre biochémiu, obsah ťažkých kovov max.0,001%, obsah cudzích aminokyselín max. 0,3%. | 250 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Sigma-Fluor - vysoko výkonný kokteil | Sigma-Fluor - vysoko výkonný kokteil s bodom vzplanutia 49 °C a tlakom pár nižším ako kokteily na báze xylénu alebo toluénu. | 4 l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Tetraboritan sodný dekahydrát, p.a. | Tetraboritan sodný dekahydrát p.a., CAS 1303-96-4, čistota min. 99%, balenie 1 kg | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kyselina octová ľadová | Kyselina octová ľadová, CAS 64-19-7, čistota min.99%, balenie 1 l | 1 l | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Dusičnan draselný, p.a., min. 99,5% | Dusičnan draselný, p.a., min. 99,5%, CAS 6484-52-2 | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Hovädzí sérový albumín, min. 98% | Hovädzí sérový albumín, min. 98%, čistený frakcionáciou tepelným šokom, pH 7 | 10 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Tris čistota ACS, min 99.8%. | Tris (hydroxymetyl) aminometán, čistota ACS, min 99.8%. | 500 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Roztok Ponceau S na farbenie | Roztok Ponceau S na farbenie na membráne a skorú detekciu proteínov po prenesení pred Western blotingu. | 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Brómfenolová modrá, min. 90%. | Brómfenolová modrá, sodná soľ, obsah farbiva min 90%. | 5 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Chlorin e6, min. 95% | Chlorin e6 fotosenzibilizátor, čistota min. 95%, rozpustný v DMSO. | 100 mg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Akrylamid vhodný pre elektroforézu, min 99%. | Akrylamid vhodný pre elektroforézu, min 99%. | 500 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Bisacrylamid 2K Standard, čistý, min. 98% | Bisacrylamid 2K Standard, čistý, min. 98%, obsah vody max. 1% | 100 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Hotové polyakrylamidové gély | Hotové polyakrylamidové gély bez nutnosti ich farbenia, kompatibilné s elektroforézou MiniProtean. | 10 ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Oxytocín acetátová soľ | Oxytocín acetátová soľ, disulfidová väzba | 25 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Fenolový reagent Folin-Ciocalteu | Fenolový reagent Folin-Ciocalteu, pre stanovenie celkového proteínu pomocou metódy Lowry, koncentrácia 2N, balenie 500 ml | 500 ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Hydroxid sodný, ≥98% | Hydroxid sodný, analytická čistota ≥98%, pelety (bezvodý) | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Hydrogénuhličitan sodný p.a., min. 99% | Hydrogénuhličitan sodný p.a., min. 99%, CAS 144-55-8 | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Chlorid draselný p.a., min. 99,5% | Chlorid draselný p.a., min. 99,5%, CAS 7447-40-7 | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Chlorid sodný p.a., min. 99,9% | Chlorid sodný p.a., min. 99,9%, CAS 7647-14-5 | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Chlorid vápenatý bezvodý práškový, p.a., min. 96% | Chlorid vápenatý bezvodý práškový, p.a., min. 96%, CAS 10043-52-4 | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Dihydrogenfosforečnan draselný, p.a., min. 99% | Dihydrogenfosforečnan draselný, p.a., min. 99%, CAS 7778-77-0 | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Bežné chemikálie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:

## IV. časť - VORTEX
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre IV. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Vortex | Malý vortex s dotykovým alebo kontinuálnym chodom pre mixovanie skúmaviek o objeme 1,5 - 50 ml. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Vortex | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:

## V. časť - DEZINTEGRÁTOR
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre V. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Dezintegrátor pre malé objemy | Dezintegrátor pre malé objemy od min. 1 do 100 ml, nastaviteľné otáčky v rozsahu min. 10000 - 30000 prm. Súčasťou dodávky je disperzný nástavec (PC, PSU) s priemerom 7 mm, pre vzorku objemu 1-40 ml, hĺbka ponorenia 20-90 mm, autoklavovateľný, disperzný nástavec (PC, PSU) s priemerom 7 mm, pre vzorku objemu 1-20 ml, hĺbka ponorenia 20-50 mm, autoklavovateľný, stojan, krížová svorka H44, pre tyče s priemerom 11 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Dezintegrátor pre malé objemy | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:
Note on C12: Radovan Karvai: Verejný obstarávateľ došpecifikoval opis položky.

## VI. časť - Minicentrifúga
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre VI. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Minicentrifúga | Minicetrifúga nechladená 12x1,5/2,0 mikroskúmavky, otáčky min. 13000 rpm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Minicentrifúga | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:

## VII. časť - T.STERILIZÁTOR
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre VII. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Teplovzdušný sterilizátor | Teplovzdušný sterilizátor, objem min. 20 l, teplotný rozsah min. +10°C od teploty okolia do 250 °C, nútená cirkulácia, jednodverové prevedenie, min. 2 police. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Teplovzdušný sterilizátor | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:

## VIII. časť - Chladnička
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre VIII. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Chladnička | Chladnička s objemom min. 280 l, monoklimatická, energetická trieda min. A++. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Chladnička | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:

## IX. časť - Vodný kúpeľ
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre IX. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny | Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny, možnosť temperovať od teploty min. +7°C na teploty okolia do bodu varu, teplotná poistka pri odparení vody. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**:

## X. časť - Rotátor
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre X. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Rotátor | Rotátor tanierový, digitálne nastavenie rýchlosti v rozsahu min. 5 až 40 rpm, časovač, tanier pre rotátor pre skúmavky s priemerom 10-11,5 mm, kapacita min. 40 ks, tanier pre rotátor pre skúmavky s priemerom 25-35 mm, kapacita min. 10 ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za Rotátor | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  | Pečiatka**: