## I.časť - Spotrebný materiál
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre I. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | Bunková línia VERO-6 | Bunková línia VERO-6. Typ balenia - 1 vialka na suchom ľade, s certifikátom o autenticite a čísle pasáže. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elisa Kit na stanovenie IL-1a aktivity (IL-1 alpha/IL-1F1, ľudský) | ELISA Kit pre stanovenie hladiny ľudského interleukínu 1 a jeho aktivity v supernatantoch z bunkových kultúr, séra a plazmy. Obsahuje rekombinantny ludský IL-1 alpha and protilátky voči rekombinantnému ľudskému cytkínu IL-1 alpha. Validovaný v štúdiách s 3D rekonštitovanými tkanivovými modelmi. 96-well prúžkový. Prirodzený a rekombinantný ľudský IL-1 alpha. Senzitivita 1 pg/mL, rozsah 3.9 - 250 pg/mL. 1 kit v balení. Výber kitu úzko súvisí so zavedenými metódami, prístrojovým vybavením a vykonanými validačnými štúdiami. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kit na uvolnenie ľudského LDH | Elisa kit na stanovenie hladiny uvolnenia laktátdehydrogenázy (LDH, ľudský) v supernatantoch z bunkových kultúr, séra a plazmy. Meranie spektrofotometricky. Senzitivita: < 0.06 ng/ml; rozsah: 0.156 ng/ml - 10 ng/ml. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Parafilm M | Tesniaca fólia zabraňujúca kontaminácií vzoriek a odparovaniu s priľnavosťou aj okolo nepravidelných tvarov a povrchov, šírka 5 cm. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Etanol 70 % | 70 % roztok etanolu. | L | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Peroxid vodíka | Peroxid vodíka na laboratórne účely. | L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sklenená fľaša 2 ml | Sklenená fľaša na vzorky, objem 2 ml (borosilikátové sklo, A-typ), PTFE (teflonové) septum, 12 mm, výška 35-38 mm, nesterilné. | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sklenená fľaša 5-8 ml | Sklenená fľaša na vzorky, objem 5-8 ml (borosilikátové sklo-A typ), priemer 15 mm, nesterilné, výška 45 mm, teflonové septum. | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sklenená fľaša 500 ml | Sklenená fľaša s vrchnákom na roztoky médií, objem 500 ml, vhodná aj na autoklávovanie. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Sklenená fľaša 1000 ml | Sklenená fľaša s vrchnákom na roztoky médií, objem 1000 ml, vhodná aj na autoklávovanie. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kadička 2-5 ml | Kadička sklenená, objem 2-5 ml. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kadička 10 ml | Kadička sklenená, objem 10 ml. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pipetovacie špičky, graduované, žlté 10-200 µl | Pipetovacie špičky s kontrolovanou veľkosťou pórov, bez použitia aditív, vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória, bez prítomnosti Dnáz, Rnáz, DNA/RNA a pyrogénov. Graduované. Vhodné pre objem 10 - 200 µl. Kompatibilné s pipetami Fisher a Brand, sterilné. | 2500 ks/bal | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pipetovacie špičky, priehladné, 100-1000 µl | Pipetovacie špičky s kontrolovanou veľkosťou pórov, bez použitia aditív, vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória, bez prítomnosti Dnáz, Rnáz, DNA/RNA a pyrogénov. Priehľadné. Vhodné pre objem 100 - 1000 µl. Kompatibilné s pipetami Fisher a Brand, sterilné. | 1000 ks/bal | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pipetovacie špičky pre mikropipetovanie, do 10 µl | Pipetovacie špičky pre mikropipety s kontrolovanou veľkosťou pórov, bez použitia aditív, vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória, bez prítomnosti Dnáz, Rnáz, DNA/RNA a pyrogénov. Vhodné pre objem max. 10µl. Kompatibilné s pipetami Fisher a Brand, sterilné. | 4800 ks/bal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pipetovacie špičky 100 µl | Pipetovacie špičky s kontrolovanou veľkosťou pórov, bez použitia aditív, vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória, bez prítomnosti Dnáz, Rnáz, DNA/RNA a pyrogénov. Vhodné pre objem 100 µl. Kompatibilné s pipetami Fisher a Brand, sterilné. | 1000 ks/bal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pipetovacie špičky 10-200 µl | Pipetovacie špičky s kontrolovanou veľkosťou pórov, bez použitia aditív, vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória, bez prítomnosti Dnáz, Rnáz, DNA/RNA a pyrogénov. Vhodné pre objem 10-200 µl. Kompatibilné s pipetami Fisher a Brand, sterilné. | 4800 ks/bal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Mikrocentrifugačné skúmavky 1,5 ml (typ Eppendorf) | Mikrocentrifugačné skúmavky (typ Eppendorf), uzátvárateľné, s dobrým tesnením, rovnomerná hrúbka steny, objem 1,5 ml. Zdôvodnenie: typizovaná centrifuga | 1000 ks/bal | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Centrifugačné skúmavky 4-5 ml (typ Eppendorf) | Centrifugačné skúmavky (typ Eppendorf), uzátvareteľné, s dobrým tesnením, rovnomerná hrúbka steny, objem 4-5 ml. Zdôvodnenie: typizovaná centrifuga | 1000 ks/bal | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Mikrotitračné platničky 96 jamkové, transparentné | Transparentné mikrotitračné 96 jamkové platničky vhodné pre kultiváciu buniek. | 100 ks/bal | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Plastové skúmavky 10-14 ml | Plastové skúmavky, vhodné pre objemy 10-14 ml, 105 x 16 mm. | 400 ks/bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Zátky na plastové skúmavky | Zátky na plastové skúmavky, vhodné pre objem 10-14 ml, 105 x 16 mm. | 100 ks/bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Plastové fľaštičky na histológiu, so šrobovacím závitom | Plastové fľaštičky na histológiu, so šrobovacím závitom (objem 7-10 ml), vhodné pre uschovávanie vzoriek v 10 % formalíne. | 120 ks/bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Pipeta rozsah 2 až 20 μL | Pipeta pre max objem 2 až 20 μL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pipeta 1 až 10 μL | Pipeta pre max objem 1 až 10 μL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Pipeta 10 až 100 μL | Pipeta pre max objem 10 až 100 μL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pipeta 20 až 200 μL | Pipeta pre max objem 20 až 200 μL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pipeta 100 až 1000 μL | Pipeta pre max objem 100 až 1000 μL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Pipeta 500 až 5000 μL | Pipeta pre max objem 500 až 5000 μL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Multikanálová pipeta 20-200 μL | Multikanálová pipeta, min. 4 kanály, pre max objem 20 a 200 μL, kompatibilná so špičkami Gilson, Fisher a Brand. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Rukavice nitrilové, veľkosť S | Nesterilné nitrilové rukavice, biele (alternatívne modré alebo fialové), neprašné, veľkosti "S". | 100 ks/bal | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Rukavice nitrilové, veľkosť M | Nesterilné nitrilové rukavice, biele (alternatívne modré alebo fialové), neprašné, veľkosti "M". | 100 ks/bal | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Rukavice nitrilové, veľkosť L | Nesterilné nitrilové rukavice, biele (alternatívne modré alebo fialové), neprašné, veľkosti "L". | 100 ks/bal | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Médiá DMEM 500 ml -Typ Dulbecco’s modification of Eagle medium (DMEM) | Médiá pre niekoľko typov adherentných bunkových fenotypov, používané pre bunkové a tkanivové kultúry s Dulbeccovou modifikáciou, ktorá zvyšuje obsah vybraných aminokyselín a vitamínov, vhodné pre kultiváciu Líní VERO-6. | 12 ks/bal | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | L-Glutamín 100 ml | L-glutamín v množstve 100 ml pre použitie v laboratóriu pri práci s bunkovými a tkanivovými kultúrami. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Trypsín EDTA 100 ml | Trypsín EDTA v množstve 100 ml pre použitie v laboratóriu pri práci s bunkovými a tkanivovými kultúrami. 0.25 %, sterilný bioreagent vhodný pre bunkové kultúry s fenolovou červeňou. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Zmes Penicilín-Streptomycín 100 ml | Zmes Penicilín-Streptomycín v množstve 100 ml pre použitie v laboratóriu pri práci s bunkovými a tkanivovými kultúrami. 10 000 jednotiek penicilínu a 10 mg streptomycín/mL, 0,1 μm filtrované. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Fetálne bovinné sérum 100 ml | Fetálne bovinné sérum inaktivované v množstve 100 ml pre použitie v laboratóriu pri práci s bunkovými a tkanivovými kultúrami. Testované na bunkové kultúry, tepelne inaktivované, sterilné. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Fľaše na bunkové kultúry 50 ml | Fľaše na bunkové kultúry 50 ml, s ventilovaným uzáverom a úpravou povrchu pre rast bunkových kultúr, sterilné, bez pyrogénov, kultivačná plocha 25 CM². | 200 ks/bal | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Fľaše na bunkové kultúry 250 ml | Fľaše na bunkové kultúry 250 ml, s ventilovaným uzáverom a úpravou povrchu pre rast bunkových kultúr, sterilné, bez pyrogénov, kultivačná plocha 75 CM². | 120 ks/bal | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Misky na kultiváciu buniek 100 ml | Misky na kultiváciu buniek 100 ml, s úpravou povrchu pre rast bunkových kultúr, sterilné. | 360 ks/bal | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Vortex s nástavcom pre 96 jamkové platničky (trepačka) | Trepačka do laboratória pre malé objemy vzoriek, s dotykovým ovládaním, rýchlosť min 2500 ot/min. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Chemikália MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyl tetrazolium bromide) - vhodný pre bunkové kultúry a tkanivá, CAS No. 298-93-1 | MTT na určenie inhibície bunkového rastu a určenie viability tkaniva pre 3D tkanivové kultúry. | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Automatická pipeta s nastaviteľnými objemami | Automatická pipeta (8-kanálov) s nastaviteľným objemom do 300 μL, autoklávovateľná. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Nadstavce na automatickú pipetu sterilné 15 ml | Nadstavce na automatickú pipetu (položka 48), vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória. Vhodné pre objem 15 ml, sterilné. Kompatibilné so systémami Brandt, Handystep. | 100ks/bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Nadstavce na automatickú pipetu sterilné 25 ml | Nadstavce na automatickú pipetu, vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória. Vhodné pre objem 25 ml, sterilné. Kompatibilné so systémami Brandt, Handystep. | 100ks/bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Nadstavce na automatickú pipetu sterilné 50 ml | Nadstavce na automatickú pipetu, vhodné pre klinickú, molekulárnu prax aj pre lifescience laboratória. Vhodné pre objem 50 ml, sterilné. Kompatibilné so systémami Brandt, Handystep. | 100ks/bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Pipeta krokovacia | Krokovacia pipeta automatická, na pipetovanie rovnakého média v dlhých sériách s rovnakým objemom, umožňujúca opakované a rýchle dávkovanie rovnakých objemov za sebou v rozmedzí od 1 µl do 5 000 µl + nabíjací stojan. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Luminiscenčná látka na sledovanie chemiluminiscencie 5 g | Luminol, sodná soľ - Luminiscenčná látka na sledovanie chemiluminiscencie 5 g (Luminol sodium salt Synonym(s): 3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione), CAS číslo: 20666-12-0. Zdôvodnenie: Táto látka sa vyžaduje kvoli zavedenej metodike na pracovisku a prístroju, ktorý je používaný na analýzu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 5 mm na meranie chemiluminiscencie | Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 5 mm na meranie chemiluminiscencie. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za spotrebný materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  |  | Pečiatka**:

## II. časť - Klinický materiál
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre II. časť predmetu zákazky.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Názov položky | Opis položky | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka*
1 | EpiIntestinal kit (24 modelov) | Tkanivové kultúry (EpiIntestinal) - modely potrebné na 50 látok v 1 koncentrácii a 2 nezávislé testy. Zdôvodnenie: 3D in vitro rekonštituované tkanivové modely z primárnych ľudských buniek EpiIntestinal sú modely navrhnuté a definované v projekte pre riešenie otázok prestupu a toxicity látok cez gastrointestinálny systém. Pre splnenie experimentálnej úlohy nie je možné nahradiť tento systém iným modelom. Výber modelov úzko súvisí so zavedenými metódami, prístrojovým vybavením a vykonanými validačnými štúdiami. | kit | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EpiAirway kit (24 modelov) | Tkanivové kultúry (EpiAirway) - Modely potrebné na 50 látok v 1 koncentrácii a 2 nezávislé testy. Zdôvodnenie: 3D in vitro rekonštituované tkanivové modely z primárnych ľudských buniek horných dýchacích ciest EpiAirway sú modely navrhnuté a definované v projekte pre riešenie otázok prestupu a toxicity látok inhalačnou cestou. Pre splnenie experimentálnej úlohy nie je možné nahradiť tento systém iným modelom. Výber modelov úzko súvisí so zavedenými metódami, prístrojovým vybavením a vykonanými validačnými štúdiami. | kit | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za klinický materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky do 30.06.2022.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  |  | Pečiatka**: