## Časť č. 16
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre časť č. 16 Laminárny (PCR) box s vertikálnym prúdením s HEPA filtrom a UV lampou
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
P.č. | Názov zariadenia | Merná jednotka | Počet | Jednotková cena v EUR bez DPH | Položková cena v Eur bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetnej časti zákazky | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetnej časti zákazky
1 | Laminárny (PCR) box s vertikálnym prúdením s HEPA filtrom a UV lampou | kus | 1
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  |  | Pečiatka*:
Legenda:
uchádzač vyplní len šedé polia
Vysvetlivky: | * V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného registra. Cena musí byť zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
16. časť predmetu zákazky - Laminárny (PCR) box s vertikálnym prúdením s HEPA filtrom a UV lampou – 1 ks Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku alebo českom jazyku zahŕňajúce návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje. Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované alebo inak renovované. Záruka 24 mesiacov.
Laminárny (PCR) box s vertikálnym prúdením s HEPA filtrom a UV lampou | P. č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota | Poznámka**
| 1 | nerezová pracovná doska | áno
| 2 | posuvné čelné sklo | áno
| 3 | osvetlenie | áno
| 4 | displej zobrazujúci rýchlosť, teplotu a vlhkosť | áno
| 5 | digitálny senzor prúdenia pre riadenie rýchlosti prúdenia | áno
| 6 | UV lampa | áno
| 7 | HEPA filter | áno
| 8 | elektrická zásuvka | áno
| 9 | Šírka pracovnej plochy minimálne | 80 cm.
| 10 | Rozmery (š x h x v) | 831 × 610 × 877 mm (+-5%)
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis osoby, ktorá vypracovala ponuku: |  |  | Pečiatka*:
Legenda:
uchádzač vyplní len šedé polia
Vysvetlivky: | * V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného registra. ** V prípade potreby, môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.