## pH meter s elektródou na merani
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre časť č. 26 pH meter s elektródou na meranie Tris roztokov
Aktualizácia zo dňa 14.07.2022. Zmeny sú vyznačené ružovou farbou.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
P.č. | Názov zariadenia | Merná jednotka | Počet | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zákazky | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zákazky
1 | pH meter s elektródou na meranie Tris roztokov | kus | 1
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka*:
Legenda:
uchádzač vyplní len šedé polia
Vysvetlivky: | * V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného registra. Cena musí byť zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
26. časť predmetu zákazky - pH meter s elektródou na meranie Tris roztokov – 1 ks Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku alebo českom jazyku zahŕňajúce návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje. Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované alebo inak renovované.
pH meter s elektródou na meranie Tris roztokov | P. č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota | Ponúkaný typ/značka/ výrobca** | Presný technický parameter ponúkaného zariadenia**
| 1 | stolný pH meter | áno
| 2 | LCD displej | áno
| 3 | rozsah merania pH | 0-14
| 4 | presnosť merania pH | ± 0.01
| 5 | teplotný rozsah | 0-100 °C
| 6 | kalibrácia | minimálne 3 bodová
| 7 | port RS232 alebo USB | áno
| 8 | samodiagnostika prístroja | áno
| 9 | veľkosť pamäte | minimálne 200 meraní
| 10 | sklenená elektróda na meranie Tris roztokov | áno
| 11 | typ konektora | BNC
| 12 | typ spojenia | PTFE pohyblivá manžeta. PTFE manžeta bola zadefinovaná iba pre jej vlastnosť - vodeodolnosť, pokiaľ dodávateľ poskytne iný materiál pri zachovaní vodeodolnosti a kompatibilitu pH metra a elektródy na meranie Tris roztokov, tak verejný obstarávateľ to bude považovať za ekvivalent.
| 13 | pripájací kábel | minimálne 1m
| 14 | signál | analógový
| 15 | referenčný systém | Ag/AgCl
| 16 | referenčný elektrolyt | 3 mol/l KCl
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka*:
Legenda:
uchádzač vyplní len šedé polia
Vysvetlivky: | * V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného registra. **Uchádzač vo výkaze položiek identifikuje: minimálne alebo maximálne požadované technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom, výrobcu a model, značku ponúkaného tovaru a uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru.