# Výzva

# na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# (ďalej len „výzva“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d)

Názov:		Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Sídlo organizácie: 	Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovensko

Štatutárny orgán: 	doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. – riaditeľka 
IČO:		00598453

DIČ: 		2020895096

IČ DPH: 		SK2020895096

1A.  Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie

Meno a priezvisko:     Ing. Radovan Karvai

Funkcia: 	              osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Názov: 	  	K & K Consulting, s. r. o.

Kontaktná adresa:	Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava

Email: 	             	radovan.karvai@gmail.com

Mobil: 	            	+421 907 720 350

Adresa hlavnej stránky osoby podľa § 7 ods. 1 písm. d)  (URL): http://cem.sav.sk/

Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. a kolektív.

- Predmet zákazky:

BIOVID – veľké prístroje II.

- Typ výzvy:

Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Dobrá voda 360, 919 54, Slovensko.

- Lehota dodania predmetu zákazky:

Doba trvania zmluvného vzťahu: do 12 mesiacov od platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy (platí pre všetky časti predmetu zákazky).

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (platí pre všetky časti predmetu zákazky).

- Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Časť č. 1 predmetu zákazky -   EKG (elektrokardiografická jednotka)

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 2  predmetu zákazky -   Voltmeter

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 3  predmetu zákazky -    4-kanálový automatický myografový systém

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 4  predmetu zákazky -   Kompletná sada individuálne ventilovaných klietok pre potkanov

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č.5 predmetu zákazky -   Anestéza

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 6 predmetu zákazky -   Inhalačná anestéza pre chirurgické zákroky

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 7  predmetu zákazky -   Perivaskulárny ultrazvukový systém na meranie prietoku krvi

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 8 predmetu zákazky -   Vaničkový systém pre tkanivové preparáty

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 9 predmetu zákazky -   Bioanalyzátor

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 10  predmetu zákazky -   Pletyzmograf

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 11  predmetu zákazky -   Prístroj na neinvazívne meranie krvného tlaku (štvorkanálový)

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

Časť č. 12  predmetu zákazky -   SCANER

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

- Opis predmetu zákazky:

Časť č. 1 predmetu zákazky -   EKG (elektrokardiografická jednotka)

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 1. časť predmetu zákazky - EKG (elektrokardiografická jednotka) sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 2  predmetu zákazky -   Voltmeter

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov) pre 2. časť predmetu zákazky - Voltmeter sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 3  predmetu zákazky -    4-kanálový automatický myografový systém

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 3. časť predmetu zákazky - 4-kanálový automatický myografový systém sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 4  predmetu zákazky -   Kompletná sada individuálne ventilovaných klietok pre potkanov

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 4. časť predmetu zákazky - Kompletná sada individuálne ventilovaných klietok pre potkanov sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 5  predmetu zákazky -   Anestéza

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 5. časť predmetu zákazky - Anestéza sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 6 predmetu zákazky -   Inhalačná anestéza pre chirurgické zákroky

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 6. časť predmetu zákazky - Inhalačná anestéza pre chirurgické zákroky sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 7  predmetu zákazky -   Perivaskulárny ultrazvukový systém na meranie prietoku krvi

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia  (minimálna/maximálna/rozsah parametrov) pre 7. časť predmetu zákazky - Perivaskulárny ultrazvukový systém na meranie prietoku krvi sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 8  predmetu zákazky -   Vaničkový systém pre tkanivové preparáty

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 8. časť predmetu zákazky - Vaničkový systém pre tkanivové preparáty sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 9 predmetu zákazky -   Bioanalyzátor

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov) pre 9. časť predmetu zákazky - Bioanalyzátor sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 10  predmetu zákazky -   Pletyzmograf

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 10. časť predmetu zákazky -   Pletyzmograf sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 11  predmetu zákazky -   Prístroj na neinvazívne meranie krvného tlaku (štvorkanálový)

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 11. časť predmetu zákazky -   Prístroj na neinvazívne meranie krvného tlaku (štvorkanálový) sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Časť č. 12  predmetu zákazky -   SCANER

Podrobný opis a požadovaná technická špecifikácia (minimálna/maximálna/rozsah parametrov)  pre 12. časť predmetu zákazky SCANER sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  a Európskej únie.

Dodanie veľkých prístrojov – obstaranie veľkých prístrojov II. bude financované z projektu pod názvom „Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19).“  [kód projektu ITMS2014+: 313011AVG3, kód a názov výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytnutí NFP č. 108/2021/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5820991/

- Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky je rozdelený na dvanásť (12) častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na viacej častí predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na všetky časti predmetu zákazky. Ponuky môžu byť predložené na niekoľko častí predmetu zákazky v akejkoľvek kombinácii.

- Variantné riešenie: Nie

- Platnosť cenovej ponuky:

Platnosť predloženej cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť do 31.08.2022.

- Lehota na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa  18.07.2022 o 16:00 hod.

- Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- osobne na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy alebo

- e-mailom na adresu radovan.karvai@gmail.com a olga.pechanova@savba.sk alebo

- poštou, kuriérom na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy.

Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy, nie jej odovzdanie na prepravu kuriérom alebo poštou.

Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky osobne kontaktnej osobe pre verejné obstarávanie podľa bodu 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.

Osobné doručenie cenovej ponuky je potrebné si dopredu dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie, ktorá je uvedená v bode 1A. tejto výzvy.

Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailové adresy radovan.karvai@gmail.com a olga.pechanova@savba.sk v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.

- Označenie cenovej ponuky:

- v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu e-mailu“ napísať „BIOVID – VEĽKÉ PRÍSTROJE II. - stanovenie PHZ (1. časť predmetu zákazky* až 12. časť predmetu zákazky* ).“

- v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je potrebné, aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa  odosielateľa (uchádzača), kompletná adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie (v súlade s bodom č. 1A tejto výzvy). Zároveň uzatvorená obálka bude označená heslom: „BIOVID – VEĽKÉ PRÍSTROJE II. - stanovenie PHZ (1. časť predmetu zákazky* až 12. časť predmetu zákazky* ).“

* Uchádzač uvedie v zátvorke tú/tie časť/časti predmetu zákazky, na ktorú/ktoré predkladá ponuku/ponuky.

- Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 1, ktorú uchádzač vyplní podľa pokynov uvedených v Prílohe č. 1. Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto výzvy.

- Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Cenové ponuky musia byť predložené v mene EUR. Uchádzač uvedie cenu spolu bez DPH a cenu s DPH za dodanie príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s bodom 7. tejto výzvy (Opis predmetu zákazky) .

- Ďalšie informácie verejného obstarávateľa podľa 7 ods. 1 písm. d):

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného  nároku voči verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Údaje v tejto výzve vrátane jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú obstarania tovarov bude financované z projektu pod názvom „Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19).“  , ktorá je predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade uchádzač, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť  ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so schváleným projektom pod názvom „Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19).“  [kód projektu ITMS2014+: 313011AVG3, kód a názov výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytnutí NFP č. 108/2021/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5820991/  . Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 01.07.2022

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. d): 01.07.2022

V Bratislave,  dňa 01.07.2022

.....................................................................

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

riaditeľka

Centrum experimentálnej medicíny SAV

.....................................................................

Ing. Radovan Karvai

Osoba zodpovedná za proces VO

K & K Consulting, s. r. o.

Prílohy k výzve:

- Príloha č. 1 Formuláre cenovej ponuky pre 1.časť predmetu zákazky až 12. časť predmetu zákazky.

Príloha č. 1 sa predkladá povinne.

Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto výzvy.